УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭТИ (филиал)
 СГТУ имени Гагарина Ю.А.

В.В.Мелентьев

«_____»____________20____

ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению правил пожарной безопасности в компьютерном классе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сотрудники и студенты обязаны знать и соблюдать все требования настоящей инструкции.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность в компьютерном классе несет руководитель или лицо, назначенное  руководителем ответственным за пожарную безопасность.

1.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- обеспечить соблюдение в классе противопожарного режима, установленного для института;

- следить за исправностью приборов отопления, электроустановок, технического оборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- следить за уборкой рабочих мест, отключением электрооборудования;

- обеспечить содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся средств пожаротушения.

1.4. Все пользователи ПК должны допускаться к работе в компьютерном классе только после прохождения инструктажа по пожарной безопасности.

1.5. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка института.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

2.1. В аудитории ежедневно должна проводиться тщательная уборка. Следует иметь в виду, что при уборке нельзя использовать бензин и другие горючие жидкости.

2.2. Запрещается загромождать помещение различными предметами и оборудованием в целях обеспечения эвакуации в случае пожара. Ширина проходов к рабочим местам должны быть не менее 1 м.

2.3. Запрещается располагать на столе рядом с компьютером предметы, не имеющие отношения к работе.

2.4. Запрещается хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

2.5. После окончания работы необходимо отключить электропитание оборудования, находящегося в компьютерном классе.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Огнетушитель должен размещаться в легкодоступном месте на расстоянии не более 2 м от входа в помещение.

3.2. Запрещается использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

3.3. Перед началом работы системный администратор должен проверить соответствие состояния помещения установленным правилам пожарной безопасности в компьютерном классе. В случае обнаружения нарушения противопожарного режима, сообщить о них ответственному за пожарную безопасность.

3.4. Запрещается закрывать части электроприборов бумагой и другими горючими материалами.

3.5. Если вы заметили неисправность в оборудовании, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей, проводов, немедленно сообщить об этом преподавателю.

3.6. Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании.

3.7. Не допускается перекручивание проводов, находящихся под напряжением.

3.8. Запрещается применять для дополнительного обогрева нестандартные, самодельные нагревательные приборы.

3.9. Запрещается пользоваться неисправными розетками, рубильником, кабелями с поврежденной изоляцией и применять некалиброванные плавкие вставки предохранителей.

3.10. Запрещается работать на ПК мокрыми руками.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

4.1. Подать сигнал тревоги и сообщить о возникновении пожара преподавателю.

4.2. Сообщить о пожаре по телефону «911» (с городского) или «112» (с сотового) в пожарную службу  в отдел охраны института (1-09 вахта). (По телефону сообщить: № корпуса, № этажа, № аудитории где произошло возгорание. Адрес: Площадь

Свободы, 17. Сообщил: должность, Ф.И.О.).

4.3. Принять меры к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.4. В случае необходимости приступить к организации эвакуации людей, согласно установленным в институте правилам эвакуации сотрудников и студентов при возникновении пожара.

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

5.1. Поднести огнетушитель к очагу пожара на расстояние не более 1,5 м.

5.2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

5.3. Направить на очаг возгорания и, согласно инструкции на огнетушителе,, нажать на пусковой рычаг.

5.4. Производить маневрирование струей огнетушащего вещества для более эффективного тушения.

Начальник отдела ГОЧС и охраны                                  Г.В.Торгашов

Заместитель директора по КБ                                           М.А.Петров

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1.1. Огнетушители следует располагать на защищенном объекте в соответствии с требования ГОС 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также – около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

1.2. Для размещения первичных средств пожаротушения в в производственных и складских помещения, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).

1.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОС 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м. от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009; 4).

1.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил (21), оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категории В и Г; 70 м – для помещений категории Д.

1.5. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

1.6. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

1.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

1.8. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открытию.

1.9. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

1.10. Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом  помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время 	 года (температура воздуха ниже

1º С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должны быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

1.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.