Энгельсский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра "Экология и дизайн"

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине  Б.3.2.7.  Промышленная подготовка и очистка воды

Направление подготовки

20.03.01 "Техносферная безопасность"

Профиль: Безопасность жизнедеятельности в техносфере

форма обучения – очная

курс – 4

семестр –  7

зачетных единиц – 4

часов в неделю – 3

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 14

коллоквиумы –4

практические занятия – 18

лабораторные занятия – 18

самостоятельная работа – 90

зачет – нет

экзамен –  7 семестр

курсовой проект - 7 семестр

#### Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

«30» сентября 2016 года,          протокол № 2

Зав. кафедрой _____________/Л.Н. Ольшанская/

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании УМКН

«30» сентября 2016 года,          протокол № 2

Председатель  УМКН __________/Л.Н. Ольшанская/

Энгельс 2016

Цели и задачи  освоения дисциплины

Целью курса «Промышленная подготовка и очистка воды» является изучение технологий и процессов очистки природной воды для питьевого водоснабжения и технологических нужд, а также очистки сточных вод.

##### Задачей курса «Промышленная подготовка и очистка воды» является овладение принципами и методами водоподготовки и водоочистки, методиками анализа качества воды, ознакомление с основным оборудованием для очистки воды и методами его расчета.

##### Дисциплина тесно взаимосвязана с неорганической и органической химией, математикой, черчением, физической химией и другими науками.

- Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «Промышленная подготовка и очистка воды» предназначена для обучения студентов методам определения качества воды, расчета и выбора очистного оборудования.

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и социальных дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, химия, инженерная графика, экология. Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над дисциплинами «Общая химическая технология», «Прикладная экология», «Экологический мониторинг», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Промышленная экология», а также при написании бакалаврских работ.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1. Знать:

- показатели качества воды,

- методики определения качества воды,

- технологии очистки природной воды,

- оборудование применяемое для очистки воды,

- химизм процессов очистки воды,

-методики расчета оборудования для очистки промышленных и бытовых сточных вод;

-основные принципы организации процессов химической технологии нефтехимии и биотехнологии; методы оценки эффективности этих производств и их воздействия на окружающую среду.

3.2. Уметь:

- определять основные показатели качества воды,

- составлять технологические схемы очистки,

-рассчитывать и чертить основные единицы оборудования,

-производить выбор аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и ресурсосбережения;

-оценивать технологическую и экономическую эффективность, экологическую безопасность производства, выбрать наиболее рациональную схему производства заданного продукта.

3.3. Владеть:

- методами лабораторного анализа воды;

- методами измерений и обработки информации;

- методами анализа и расчета процессов в промышленных аппаратах, выбора их конструкции, определение технологических и экономических показателей работы аппаратов.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | Часы/ Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 7 семестр |
| 1 | 1-5 | 1 | Подготовка и очистка природных вод | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 2 | 6-18 | 2 | Очистка сточных вод промышленных предприятий | 112 | 10 | 2 | 14 | 14 | 72 |
| Всего | 144 | 14 | 4 | 18 | 18 | 90 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Механические методы подготовки воды Требования к качеству воды, показатели качества и их классификация. Измерение расходов и отбор проб. Методы, технологические процессы и сооружения для улучшения качества воды. Методы осветления воды (фильтрование, осаждение, обработка воды в слое взвешенного осадка, обработка воды в слое взвешенного осадка, флотационные методы ), | 2,5 |
| 1 | 2 | 2 | Реагентные методы подготовки воды Коагуляция. Обеззараживание воды, Умягчение воды. Опреснение и обессоливание воды. | 2,5 |
| 2 | 2 | 3 | Состав и свойства сточных вод Общие показатели загрязненности. Отбор проб. Определение содержания индивидуальных веществ в сточных водах. Водоснабжение промышленных предприятий. Пути уменьшения количества и загрязненности сточных вод. Методы канализования сточных вод. | 1, 3,4,6-11 |
|  | 2 | 4 | Оборудование для механической очистки сточных вод Усреднители, отстойники, песколовки, решетки, флотаторы, нефтеловушки, жироловушки | 1, 3,4,6-11 |
|  | 2 | 5 | Методы физико-механической очистки воды Адсорбция, абсорбция, обратный осмос, дегазация воды. | 1, 3,4,6-11 |
|  | 2 | 6 | Методы физико-химической и химической очистки воды Ионный обмен, реагентные методы очистки, экстракционная очистка, очистка перегонкой и ректификацией, метод адсорбции, очистка путем перевода органических примесей в легко выделяемые соединения. | 1, 3,4,6-11 |
|  | 2 | 7 | Биологическая очистка сточных вод. Биоценоз активного ила и биопленки. Влияние различных факторов на процесс биологической очистки. Анаэробная биологическая очистка. Аэротенки и биофильтры, метантенки. | 1, 3,4,6-11 |

6. Содержание коллоквиумов

| № темы | Всего часов | № коллоквиума | Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Кондиционирование воды (фторирование и обесфторивание воды, обезжелезивание природных и оборотных вод, деманганация воды, обескремнивание воды). | 2,5 |
| 2 | 2 | 2 | Термические и электрохимические методы очистки воды (электродиализ, электроосмос, эл.флотация, эл.коагуляция и др. ) | 1, 3,4,6-11 |

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | № занятия | Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 1-2 | Показатели качества воды Жесткость воды. Щелочность воды. Коагуляция воды. | 4 |
| 2 | 6 | 3-5 | Контроль процессов механической очистки воды Расчет усреднителей, решеток, песколовок, отстойников. Осветление воды фильтрованием. Расчет фильтров | 4 |
| 2 | 4 | 6-7 | Контроль процессов физико-химической и химической очистки воды Обработка воды по методу ионного обмена. Натрий-катионирование. Расчет ионообменных фильтров | 4 |
| 2 | 4 | 8-9 | Сооружения биологической очистки сточных вод Расчет аэротенков, метантенков, эффективности очистки. | 4 |
|  | 18 |  |  |  |

8. Перечень лабораторных занятий

| № темы | Всего часов | № занятия | Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 1-3 | Оценка качества воды по основным физическим и гидрохимическим показателям (отстаивание воды, органолептический метод определения запаха, органолептический метод определения вкуса, определение цветности воды, определение температуры воды) | 6 |
| 2 | 6 | 4-6 | Оценка качества воды по основным физическим и гидрохимическим показателям (определение общего солесодержания воды, определение щелочности, определение общей жесткости воды). | 6 |
| 2 | 6 | 7-9 | Определение содержания взвешенных веществ (фильтрование воды) | 6 |
|  | 18 |  |  |  |

9. Задания для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально и является обязательной, определяющей подготовку студента к текущим семинарским занятиям. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента.

Для закрепления и систематизации знаний, обязательной самостоятельной работой является обработка лекции (дополнение) с помощью учебных пособий по дисциплине и подготовка докладов к выступлению на семинаре.

| № темы | Всего часов | Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-2 | 10 | Проработка конспектов лекций | тетрадь |
|  | 4 | Подготовка к практическим и лабораторным работам | 4,6 |
|  | 36 | Разработка курсового проекта по предложенным темам | 1-6 |
|  | 10 | Выполнение домашнего задания | 1-6 |
|  | 10 | Проработка лекционных материалов по учебникам | 1-6 |
|  | 10 | Вопросы для самостоятельного изучения | 1-6 |
|  | 10 | Подготовка к экзамену | 1-6 |
|  | 90 |  |  |

10. Расчетно-графическая работа (учебным планом не предусмотрено).

11. Курсовая работа(учебным планом не предусмотрено).

12. Курсовой проект.

- Очистка и подготовка природной воды. Расчет горизонтального отстойника.

- Очистка сточных вод машиностроительной промышленности. Расчет тангенциальной песколовки.

- Очистка сточных вод молочной промышленности. Расчет биофильтра.

- Очистка сточных вод мясной промышленности. Расчет биологических прудов.

- Очистка сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности. Расчет нефтеловушек.

- Очистка сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности. Расчет аэротенка.

- Очистка сточных вод целлюлозно-бумажной  промышленности. Расчет решетки.

- Очистка сточных вод сельскохозяйственной промышленности. Расчет метатенка.

- Очистка сточных вод производств синтетических полимеров и пластических масс. Расчет гидроциклона.

## 10. Очистка сточных вод гальванических производств. Расчет ионообменной установки.

Учебно-методическое обеспечение:[2-4]

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Формирование фонда оценочных средств в ходе изучения дисциплины

осуществляется на основе сочетания различных видов контроля (текущего контроля, докладов на семинарах, итогов самостоятельной работы студентов к каждому семинару).

Текущий контроль качества обучения студентов осуществляется в устной и письменной формах: решение задач по разделам,  устная и письменная проверка знаний, устный фронтальный опрос.

Рубежный контроль проводится после изучения модуля – тестирование.

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Промышленная подготовка и очистка воды» включает: проработку конспекта лекций; подготовку к практическим работам; разработка курсового проекта по предложенным темам; изучение материалов, выделенных для самостоятельной проработки; выполнение домашнего задания; проработку лекционных материалов по учебникам. В процессе самоподготовки следует ориентироваться на содержание разделов курса.

Курс завершается  - итоговым экзаменом.

Система оценки знаний студентов.

А) Текущая (ежемесячная) аттестация:

письменный экспресс-опрос на семинаре – до 5 баллов;

выступление (доклад) на семинаре – до 5 баллов;

итоговая работа до 10 баллов;

всего за семестр – до 40 баллов.

Б) Итоговая аттестация:

разработка и защита курсового проекта – до 10 баллов;

экзамен – до 50 баллов;

всего за семестр – до 60 баллов.

В) Условия не допуска к экзамену:

Отсутствие курсового проекта;

Менее 20 баллов за работу на семинаре

Непосещение 50% занятий.

Г) Требования к студентам, недопущенным к экзамену:

Сдача долгов за текущую работу в семестре: написание и защита курсового проекта, письменный отчѐт за пропущенный семинар, выполнение заданий программы самостоятельной работы.

14. Образовательные технологии

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях и семинарах, а также самостоятельно под руководством преподавателя. При проведении занятий применяются технические средства обучения, проводятся дискуссии, имитационные обучающие меры. Возможно по отдельным темам использование учебных кинофильмов, видео- и аудиоматериалов.

Семинарские занятия, как правило, проводятся с использованием активных форм с разбором конкретных ситуаций.

Активные формы занятий, умелое использование имеющихся на кафедре

комплектов средств обучения по дисциплине в сочетании со словесно-логическим способом информации позволяет эффективно, качественно и доступно провести любое семинарское занятие.

Перечень вопросов к экзамену.

- Вода в природе. Требования к качеству воды, классификация показателей качества. Отбор проб.

- Основные методы и технологические процессы, классификация схем, примеры технологических схем.

- Очистка воды коагуляцией. Теоретические основы коагулирования примесей воды. Коагулянты и флокулянты, применяемые при водоподготовке.

- Дозаторы. Теоретические основы процесса смешения реагентов с водой. Типы смесителей.

- Основы процесса фильтрования через сетки, классификация аппаратов.

- Осветление воды осаждением, теоретические основы осаждения взвеси, типы отстойников.

- Осветление воды в поле центробежных сил. Гидроциклоны.

- Теоретические основы процесса осветления воды, типы осветлителей и область их применения.

- Принцип действия и теоретические основы работы флотационных установок, конструкции флотаторов.

- Сущность процесса фильтрования через зернистые материалы, классификация фильтров по принципу действия, теоретические основы очистки воды фильтрованием, фильтрующие материалы, конструкции фильтров.

- Методы обеззараживания воды. Хлорирование воды. Озонирование воды. Обеззараживание бактерицидными лучами.

- Дезодорация и обесцвечивание воды, применение окислителей и сорбентов.

- Технология фторирования и обесфторивания воды.

- Обезжелезивание воды, конденсата ТЭС и оборотных вод.

- Теоретические основы процесса дегазации. Методы дегазации воды.

- Теоретические основы умягчения воды. Термический и реагентный методы умягчения.

- Сущность ионитной обработки воды. Умягчение воды Na- катионированием и Н- Na- катионированием.

- Катионитные фильтры, вспомогательные устройства катионитных установок.

- Состав и свойства сточных вод. Общие показатели загрязненности. Отбор проб.

- Водоснабжение и водоотведение предприятий. Пути уменьшения количества и загрязненности сточных вод. Методы канализования сточных вод.

- Очистка сточных вод от мелкодисперсных и коллоидных примесей. Реагентные методы очистки.

- Очистка сточных вод от растворенных неорганических примесей. Реагентные методы очистки.

- Десорбция летучих примесей.

- Очистка вод обратным осмосом.

- Термическое обезвреживание сточных вод.

- Электрохимические методы очистки (электродиализ, электрофлотация, электрокоагуляции, электроокисление, электрообеззараживание).

- Термоокислительный и «огневой» метод обезвреживания сточных вод, жидкофазное окисление.

- Экстракционная очистка сточных вод.

- Очистка вод перегонкой и ректификацией.

- Очистка вод методом адсорбции.

- Биологическая очистка сточных вод. Биоценоз активного ила и биопленки.

Влияние различных факторов на процесс биологической очистки. Аэробная и анаэробная биологическая очистка. Аэротенки и биофильтры.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

15.1. Обязательные издания.

- Шатихина Т.А. Инженерная защита гидросферы [Электронный ресурс] / Шатихина Т.А. - Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. - . - ISBN 978-5-9994-0100-7 : Б. ц Инженерная защита гидросферы: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2012. – 358 с.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785999401007.html

- Шпак И.Е. Вода. Её свойства и очистка /Шпак И.Е., Ольшанская Л.Н.: учебное пособие рекомендовано Межведомственной учебно-методической комиссией по химико-технологическому образованию и науке о Земле в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений - М.: Издательство КАРТЭК, 2010.- 205 с.4. [5 шт.]

- Ольшанская Л.Н. Оборудование для защиты гидросферы: обоснование, выбор, расчеты / Л.Н. Ольшанская, Е.А.  Татаринцева// Учеб.  пособие с грифом УМО. - Саратов: СГТУ, 2005. - 131 с. [5 шт.]

## 15.2. Дополнительные издания

- Контроль качества и процессов очистки воды/ Е.А. Татаринцева//Метод. указ к выполн. практ. работ. – Саратов, СГТУ, 2009. – 36 с. [20 шт.]

- Фрог Б.Н.  Водоподготовка [Электронный ресурс] / Фрог Б.Н. - Москва : АСВ, 2014. - . - ISBN 978-5-93093-974-3 : Б. ц. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939743.html

- Физико-химические методы анализа воды/Е.А. Татаринцева, Л.Н. Ольшанская//Метод. указ к выполн. лабор.работ. – Саратов, СГТУ, 2012. – 16 с. [20 шт.]

15.3. Периодические издания

7. Экология и промышленность России.

8. Инженерная экология

9. Экология

10. Экологический вестник России

11. Экология и жизнь

16. Материально-техническое обеспечение

1. Весы технические ВА-4М

2.Весы лабораторные ВЛР-200

3.Электрошкаф 2В-151

4.РН-метр рН-121

5.Колориметр фотоэлетрический КФК –2

6.Титровальная установка

7.Экспертиза –ВА-2D-     роботизированный комплекс

с электродом «3 в 1»

8.Анализатор вольтамперметрический «Экотест-ВА»

9.Весы: ВЛТК-500; ВЛК-500М; SCOUT SPU 202

10.Иономер И-500

11.Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01

12.Концентратомер КН-2м

13. Термометр «Замер-1»

14. Видеопроектор BENQ MP 611

15.Дистиллятор Д3-1-2

16.Холодильник “Саратов” КШ-120

17.Эл. плитка

18.Посуда химическая

19.  Специализированные аудитории, предназначенные для чтения лекций с презентациями и проведения практических и лабораторных работ:

- аудитория со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий- 47,1 м2;

- аудитория для выполнения практических работ- 34 м2;

Рабочая учебная программа по дисциплине «Промышленная подготовка и очистка воды» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВО с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению   20.03.01 "Техносферная безопасность"

и учебного плана по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Автор: _________________ (к.т.н., доцент Е.А. Татаринцева)

Согласовано: зав. библиотекой ________________ ( И.В. Дегтярева )

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры протокол

№_2__     от “_30 “ __09_ 2016 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС  и учебного плана по направлению   20.03.01 "Техносферная безопасность"

Зав. кафедрой ______________________(Л.Н. Ольшанская)

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии по направлению   20.03.01 "Техносферная безопасность"

протокол № 2  от “30“ сентября 2016 г. и признана соответствующей требованиям  ФГОС и учебного плана по направлению 20.03.01 "Техносферная безопасность"