Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра «Естественные и математические науки»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

- Б.1.1.15 «Электротехника»

направления подготовки

21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Профиль «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства»

форма обучения – очная

курс – 3

семестр – 5

зачетных единиц – 4

часов в неделю – 4

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 36

коллоквиумы –

практические занятия – 18

лабораторные занятия – 18

самостоятельная работа – 72

зачет –

экзамен –  5

РГР –

курсовая работа –

курсовой проект –

- Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры ЕМН

« 30 »  июня  2018 года,          протокол №  11

Зав. кафедрой _____________/ Яковлев А.В./

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании УМКН

« 02 » июля 2018 года,         протокол №  6

Председатель  УМКН _____________/ Целуйкин В.Н./

Энгельс 2016

- Цели и задачи  освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Электротехника»: углубить и расширить знания студентов, полученных ими при изучении дисциплины Физика раздела «Электричество и магнетизм»; сформировать у студентов  целостное представление о связи изучаемой дисциплины с  оперативным контролем за техническим состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добычей нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья.

Задачи изучения дисциплины:

-дать будущим специалистам знания основных законов электротехники, принципов действия электротехнических устройств, систем управления электротехнического оборудования, приборов измерения и контроля;

- развить у будущих специалистов творческое отношение к анализу отечественного и зарубежного технологического оборудования и умение использовать его в конкретных условиях;

-  сформировать у студентов знания и навыки в проведении экспериментальных исследований.

- Место дисциплины «Электротехника» в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Электротехника» относится к профессиональному циклу  базовой (общепрофессиональная) части учебного цикла Б. 1.1.15 основной образовательной программы бакалавриата по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Успешное освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных в период подготовки по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров, предшествующих указанной дисциплине: Б.1.1.5 Математика и Б.1.1.6 Физика. Дисциплина «Электротехника» имеет логическую и  содержательно-методическую взаимосвязь с указанными дисциплинами.

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины. Студент должен знать:

- математические методы решения профессиональных задач;

- природу магнитного поля, законы электромагнитной индукции;

должен уметь:

- решать уравнения и системы дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам, применять математические методы при решении типовых профессиональных задач;

владеть:

- методами построения математической модели  типовых профессиональных задач    и содержательной интерпретации полученных результатов.

Дисциплина «Электротехника» необходима как предшествующая для дисциплин Б.1.2.9 «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства», Б.1.3.7.1 «Основы энерго- и ресурсосбережения» Б.1.3.7.2 «Ресурсо-энергосберегающие технологии нефтегазового производства».

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональными:

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

профессиональными:

экспериментально-исследовательская деятельность:

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);

- способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

3.1. Знать: основы   теории   электрических и магнитных   цепей   и  электромагнитного поля, принципы работы основных устройств электротехники.

3.2. Уметь: - выбирать необходимые электрические устройства и машины применительно к конкретной задаче; проводить электрические измерения; выбирать    электрооборудования   и электронные   устройства,   рассчитывать режимы их работы.

3.3. Владеть: - методами  планирования  и  проведения измерительных  экспериментов,  выбора  и использования      методов     обработки экспериментальных    данных   и   оценки  результатов экспериментов.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам

и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы |  | ##### Часы/ Из них в интерактивной форме |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-3 | 1 | Цепи постоянного тока. | 16 |  | 4 |  | - | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 3,4 | 2 | Приборы и измерения | 6 |  | - |  | - | 4 | - | 2 |
| 1 | 4- 7 | 3 | Однофазные цепи | 22 |  | 6 |  | - | 4 | 2 | 10 |
| 1 | 7-9 | 4 | Трехфазные цепи | 14/2 |  | 4 |  | - | 2 | 2/2 | 6 |
| 2 | 9, 10 | 5 | Магнитные цепи. | 12 |  | 4 |  | - | - |  | 8 |
| 2 | 10,11 | 6 | Электромагнитные устройства. | 18/2 |  | 4 |  | - | - | 4/2 | 10 |
| 2 | 12-14 | 7 | Электрические машины | 22/2 |  | 6 |  | - | 4 | 2/2 | 10 |
| 3 | 15,16 | 8 | Электропривод | 22/4 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 14 |
| 3 | 17,18 | 9 | Источники вторичного электропитания | 12/2 |  | 4 |  | - |  | 2/2 | 6 |
| Всего |  |  |  | 144/12 |  | 36/2 |  | - | 18/2 | 18/8 | 72 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 1,2 | Введение. Цепи постоянного тока. Базовые законы электротехники. Законы Ома, Кирхгофа при расчетах электрических цепей. Метод контурных токов. Баланс мощности электрической цепи. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| 3 | 4 | 3,4 | Однофазные цепи. Комплексные изображения ЭДС, напряжения и силы тока. Анализ цепи при последовательном и параллельном соединении R, L, С. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| 3 | 2 | 5 | Последовательные и параллельные соединения R, L, С. Комплексный метод расчета. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| 4 | 4 | 6,7 | Трехфазные цепи. Получение трехфазной ЭДС. Трехфазная цепь, соединение обмоток генератора и электроприемника звездой и треугольником. Комплексный метод анализа трехфазной цепи. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| 5,6 | 4 | 8,9 | Магнитные цепи с постоянным и переменным магнитным потоком. Магнитная цепь, методы ее расчета. Закон Ома. Расчет тяговых магнитов Электрические аппараты: трансформаторы, стабилизаторы. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] 15.2.1 |
| 7 | 4 | 10,11 | Электромагнитные устройства: автоматические выключатели, магнитные пускатели, устройство, принцип действия, расчеты параметров. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6]] 15.2.1 |
| 7 | 6 | 12-14 | Электрические машины. Электродвигатели: асинхронные, синхронные, постоянного тока: устройство, принцип действия, расчеты параметров; |  |
| 8 | 4 | 15,16 | Электропривод. Схемы управления. |  |
| 9 | 4 | 17,18 | Источники вторичного электропитания. Выпрямители. Основные схемы выпрямителей. Соотношения между напряжениями, токами и мощностями в выпрямителях. Выбор диодов. Волновые диаграммы, поясняющие работу выпрямителей. Сглаживающие фильтры. | [15.1.1, 15.1.3, 15.1.6, 15.1.10] |

6. Содержание коллоквиумов

Учебным планом не предусмотрены

7. Перечень практических занятий

| - № - темы | - Всего - часов | - № - занятия | - Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - 4 | - 1-2 | - Цепи постоянного тока. Расчет простых и сложных цепей. | - [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 3 | - 4 | - 3-4 | - Однофазные цепи. Расчет электрических цепей. Комплексный метод расчета. Построение векторных диаграмм. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 4 | - 4 | - 5-6 | - Трехфазные цепи. Расчет электрических цепей. Построение векторных диаграмм. | - [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 7 | - 2 | - 7 | - Электродвигатели: асинхронные, синхронные, постоянного тока: расчеты параметров. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 7 | - 2 | - 8 | - Электродвигатели: Аппаратура управления асинхронными двигателями. Расчет номинальных параметров. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 8 | - 2 | - 9 | - Источники вторичного электропитания. Расчет однофазных и трехфазных выпрямительных устройств. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] 15.2.1 |

- Перечень лабораторных работ

| - № - темы | - Всего - часов | - Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 4 | - 3 |
| - 1 | - 4 | Исследование цепи постоянного тока. Опытным путем определить потери напряжения и мощности в цепи в зависимости от тока в цепи. Определить внутреннее сопротивление источника и сопротивление линии. Проверить баланс мощностей в цепи. Исследовать КПД передачи энергии от источника к приемнику. | - 15.3.2 |
| - 2 | - 2 | Электроизмерительные приборы и измерения. Ознакомиться с назначением, условными графическими обозначениями, устройством, принципом действия и параметрами основных систем электроизмерительных приборов; ознакомиться с методами измерения основных электрических величин; провести измерение тока, напряжения и мощности и записать результат измерения с оценкой погрешности. | - 15.3.1 |
| - 3 | - 4 | Анализ неразветвленных цепей, синусоидального тока и измерение параметров схем замещения. Экспериментальное изучение линейной цепи синусоидального тока, состоящей из последовательно соединенных R, L и C; изучение основных закономерностей в такой цепи; получение резонанса напряжений и изучение свойств цепи в этом режиме. | - 15.3.3 |
| - 4 | - 4 | Трехфазные цепи. Изучить цепь трехфазного тока при соединении приемника звездой и треугольником в симметричном и несимметричном режимах. Определить роль нейтрального (нулевого) провода. | - 15.3.5 |
| - 5 | - 4 | Исследование выпрямителей. Изучение принципа действия и основных характеристик однофазной (ОМС) и трехфазной (ТМС) мостовых схем выпрямления. Ознакомление с действием сглаживающих фильтров в схемах выпрямления. | - 15.3.7 |

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| - № - темы | - Всего - Часов | - Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | 4 | Цепи постоянного тока. Основные законы электрических цепей: Закон Ома. Законы Кирхгоффа. Баланс мощностей. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] - 15.3.9 |
| - 2 | 2 | Приборы и измерения. Устройство, принцип действия измерительных приборов. Увеличение пределов измерения в цепях постоянного и переменного тока. | - 15.1.5, 15.3.1 |
| - 3 | 8 | Однофазные цепи. Основные законы электрических цепей: Закон Ома. Законы Кирхгоффа. Баланс мощностей. Комплексный метод расчета. | [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] - 15.3.9 |
| - 4 | 4 | Трехфазные цепи. Соединение нагрузки звездой и треугольником. Комплексный метод расчета. | - [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 5 | 4 | Магнитные цепи. Магнитные цепи с постоянной и переменной МДС. Тяговая сила электромагнита. | - [15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6] |
| - 6 | 6 | Электромагнитные устройства. Трансформаторы. Магнитные пускатели. Контакторы. Электромагнитные реле. Устройство принцип действия. | [15.1.1, 15.1.3, 15.1.6, 15.1.10] |
| - 7 | 6 | Электрические машины. Машины постоянного тока. Асинхронные и синхронные машины. | - [15.1.1, 15.1.3, 15.1.6, 15.1.10] |
| - 8 | 4 | Электропривод. Схемы управления. | - [15.1.1, 15.1.3, 15.1.6, 15.1.10] |
| - 9 | 6 | Источники вторичного электропитания. Выпрямители однофазные и трехфазные. Волновые диаграммы. Сглаживающие фильтры. | [15.1.1, 15.1.3, 15.1.6, 15.1.10] |

- Отчет по СРС  представляется в виде протоколов с решением задач по 1, 3 - 6 темам. По остальным темам отчет студентов по СРС осуществляется на практических и лабораторных занятиях.

- 10. Расчетно-графическая работа

- Рабочей программой не предусмотрена.

- 11. Курсовая работа

- Рабочей программой не предусмотрена.

- 12. Курсовой проект

- Рабочей программой не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе обучения студент должен выполнить учебный план, предусмотренный вузовской рабочей учебной программой дисциплины. В частности, он должен выполнить все предусмотренные программой лабораторные работы, практические занятия в виде установленных практикумов, самостоятельных видов работы.

Для студентов заочной формы обучения степень успешности освоения дисциплины определяется по итогам выполнения контрольной работы. Балльная оценка преподавателя является средним арифметическим баллов, начисляемых студенту за успешность выполнения контрольного задания по каждому учебно-образовательному модулю. Оценка контрольной, составляющая 6 и более баллов по каждому учебно-образовательному модулю, является основанием для освобождения студента от прохождения теста, Оценка контрольной, составляющая от 3 до 5 включительно баллов по каждому учебно-образовательному модулю, является допуском  к тестированию. Оценка контрольной, составляющая 0, 1, 2 балла, является основанием не допуском к тестированию.

Далее приводятся примеры вопросов теста для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплин.

Вопросы для зачета

Содержание тестовых материалов (примерное)

Приборы и измерения

Погрешности и показания приборов

1. Задание

Цена деления ваттметра, имеющего 150 делений, номинальное напряжение 150 В и номинальный ток 5 А составляет...Вт/дел.

Введите целое число

Способы включения приборов

2. Задание

В электрической схеме неверно включён прибор

  ваттметр        вольтметр        амперметр А1         амперметр А2

Способы расширения пределов измерения

3 Задание

Для расширения пределов измерения амперметров магнитоэлектрической системы применяют

Отметьте правильный ответ

 шунты   добавочные сопротивления   трансформаторы тока  трансформаторы напряжения

Устройство приборов

4. Задание

Внутренние сопротивления амперметров (Ra) и вольметров (Rv) находятся в соотношении

Отметьте правильный ответ

  Ra>>Rv      Ra > Rv     Ra < Rv      Ra = Rv       Ra << Rv

Цепи постоянного тока

Активная ветвь цепи постоянного тока

5. Задание

Ток активной ветви постоянного тока определяется по формуле...

  I = (E + U) / (R + Ro)                I = ( -E - U) / (R + Ro)

  I = ( -E + U) / (R + Ro)              I = ( E - U) / (R + Ro)

ВАХ элементов цепи

6. Задание

Вольтамперная характеристика идеального источника ЭДС имеет вид...

  1        2       3        4

Первый закон Кирхгофа

7. Задание

Ток четвёртой ветви при I1 = 4 A,  I2 = 1 A, I3 = 1 A  равен ....А

Второй закон Кирхгофа

8. Задание

Для заданной цепи уравнение по второму закону Кирхгофа имеет вид:

  E1+E2 = R1*I2 + R2*I2 +U             E1 - E2 = R1*I1 - R2*I2 - U

 E1 - E2 = R1*I1+R28I2 +U                E1+E2 = R1*I1 - R2*I2 – U

Простейшая электрическая цепь

9. Задание

Внутреннее сопротивление источника при E = 12 B, U = 10 B, I = 1 A, равно ....Ом.

  0,5        1       1,5        2         1,2

Режимы работы электрической цепи

9. Задание

Максимальная мощность от источника к приёмнику передаётся в режиме...

  холостого хода      номинальном     согласованном      короткого замыкания

Цепи постоянного тока

10. Задание

Сколько потенциальных узлов содержит схема

  1      2      3

Эквивалентное сопротивление цепи

11. Задание

Эквивалентное сопротивление цепи при R1 = 12 Ом, К2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 2 Ом

  2     4     6     8     10     12

Однофазные цепи синусоидального тока

Векторные и волновые диаграммы

12. Задание

Установите соответствие между элементами электрической цепи и их векторными диаграммами

Определение параметров двухполюсника

13. Задание

При измерении параметров пассивного двухполюсника приборы показали следующие значения: вольтметр - 220 В; амперметр - 8 А; ваттметр - 1000 Вт. Коэффициент мощности двухполюсника равен...

  0,568      1,76       0,036       0,22       4,55

Расчёт последовательной цепи

14. Задание

Показания приборов: первого - 80 В; второго - 100 В; третьего - 40 В. Напряжение сети равно...

  220 В      100 В      140 В      80 В      60

15. Задание

Коэффициент мощности цепи равен...

Напряжение и ток последовательной цепи изменяются по законам:

u = 282sin(314t – 90o), B;

i = 141sin(314t –45o), A

  0,707      0,5      0,866      0,7      0,8

Расчёт цепи с параллельными ветвями

16. Задание

Для цепи с параллельными ветвями R, L и С (на Рис.1.) указать номер волновой диаграммы тока iR(t) на Рис.2., если основная диаграмма U(t) под номером 1.

 4      3      2

Резонансы в электрических цепях

17. Задание

Условие резонанса токов

Отметьте правильный ответ

  BL = BC      XL = XC      IL = IC      UL = UC      Z = R

Символы в однофазных цепях

18. Задание

Установить соответствие между обозначениями электрических величин и их наименованиями

| период колебания переменной величины |  |
| --- | --- |
| частота колебаний переменной величины |  |
| угловая частота изменений синусоидальной величины |  |
| угол сдвига фазы между током и напряжением |  |
| коэффициент мощности |  |

Трёхфазные цепи

Расчёт трёхфазных цепей

19. Задание

Симметричная активно-индуктивная нагрузка соединена по схеме треугольник. При мощности нагрузки 38 кВт, коэффициенте мощности 0,5 и напряжении 220 В линейный ток будет равен... А.

Отметьте правильный ответ

  100       345       200       1727       0,345

Свойства трёхфазных цепей

20. Задание

При переключении со схемы звезда на схему треугольник мощность нагрузки

Отметьте правильный ответ

  увеличится в 1,73 раза      уменньшится в 1,73 раза       не изменится

  увеличится в 3 раза            уменьшится в 3 раза

Связи фазных и линейных величин

21. Задание

Соединение треугольник. Фазный ток 10 А. Линейный ток равен...А.

Ответ введите с точностью до целых чисел

Человек под напряжением

22. Задание

Сеть 660/380 В. В показанной ситуации через человека течёт ток ...А.

  0,127       0,22      0,38       0,66

Магнитные цепи. Законы магнитной цепи

23. Задание

Формула закона Ома для магнитной цепи имеет вид

Отметьте правильный ответ

 Ф = F / (Ro + Rм)

  F = B * L * I

  H * L = w * I

  F = w * I

  e = - w * (dФ / dt)

24. Задание

Тяговая сила электромагнита определяется по формуле

Отметьте правильный ответ

  F = w* I

  F = A * Rм

  F = 0,4* B^2 * s * 10^6

  F = B * L * I

Вопросы для экзамена

Учебным планом не предусмотрены

Тестовые задания по дисциплине

Тестирование проводится в среде АСТ.

14. Образовательные технологии

14.1 При чтении лекций используются презентации, позволяющие наиболее информативно и наглядно изложить материал.

14.2 В рамках коллоквиумов планируется дискуссионное обсуждение изучаемых тем, обоснование перспективного направления решения контроля и управления электротехническими устройствами.

14.3 Лабораторные работы проводятся как учебно-исследовательские, предусматривающие анализ результатов и выбор оптимальных  электрических параметров.

14.4 Достижение цели  и задач изучаемой дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов, состоящую в систематическом изучении периодической и учебной литературы.

Планируются следующие активные и интерактивные формы обучения:

- Показ видеофильмов «Электрические измерения цифровыми приборами».

- Проведение тренингов разбора конкретных ситуаций.

Например, дан паспорт на электронный прибор «Мультиметр цифровой АРРА-201». Определить абсолютную погрешность измерения напряжения в сети 36 вольт.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

15.1 Обязательные издания.:

15.1.1 Савилов Г.В. Электротехника и электроника: Курс лекций. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - 324 с.

15.1.2 С.Б. Беневоленский, А.Л. Марченко. Основы Электротехники: Программный учебно-методический комплекс. - М.: 2006.

15.1.3 Электротехника и электроника: электронный учебник / Г.В. Савилов. - Электрон. Дан. - М.: КНОРУС, 2010. - 1 электрон. Опт. Диск: зв., цв. Изд. №845.

15.1.4 Марченко А.Л. Основы электроники. Учебное пособие для вузов / А.Л. Марченко. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 296 с., ил. Табл. 25. Ил. 352. Библиогр. 26 назв.

15.1.5 Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учеб. для вузов. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 544 с. ISBN 5-7695-2144-9.

15.1.6 Рекус, Г.Г. Основы электротехник и электроники в задачах с решениями: Учеб. пособие / Г.Г. Рекус. – М.: Высш. шк., 2005, - 343 с.

15.1.7 Лачин, В.И. Электроника: Учеб. пособие / В.И.Лачин , Н.С.Савелов.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 704 с. ISBN 5-222-07025-5

15.1.8 Башарин С.А. Теоретические основы электротехники: теория электрических цепей и электромагнитного поля: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / С.А. Башарин, В.В. Федотов.- М.:- Издательский центр «Академия», 2004.-304 с.ISBN 5-7695-1261-5

15.1.9 Кузовкин В.А. Теоретическая электротехника: Учебник. – М.: Логос, 2005. – 480 с, ил.    ISBN 5-94010-066-х

15.1.10 Сивяков Б.К. Электротехника и электроника: учеб. пособие / Б.К. Сивяков, В.С. Джумайлов, Д.Б. Сивяков. Саратов: Сарат. гос. техн  ун-т 2007, 120 с.ISBN 978-5-7433-1876-6

15.2  Дополнительные издания.

15.2.1 Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для студ. образоват. Учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.ISBN 5-7695-1686-0

15.2.2 Электротехнический  справочник,  том  I, М.,  Энергоатомиздат,1985.

15.3  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

15.3.1 Электроизмерительные приборы и измерения. Методическое указание к лабораторным работам  СГТУ, Саратов 2018.

15.3.2 Исследование цепи постоянного тока. Методическое указание  к лабораторным работам СГТУ, Саратов 2018.

15.3.3 Анализ неразветвленных цепей, синусоидального тока и измерение параметров схем замещения СГТУ, Саратов 2018.

15.3.4 Повышение коэффициента мощности электроустановок Метод указания   СГТУ, Саратов 2018.

15.3.5 Трехфазные цепи. Метод указания   СГТУ, Саратов 2018.

15.3.6 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Методическое указание  к лабораторным работам СГТУ, Саратов 2018

15.3.7 Исследование выпрямителей. Метод. указание к лаб. раб. СГТУ Саратов, 2018г.

15.3.8 Исследование однокаскадного резистивного транзисторного усилителя с общим эмиттером. Метод. указание к лаб. раб. СГТУ Саратов, 2018.

15.3.9 Электротехника и электроника: Методические указания и контрольные задания для студентов  - заочников химико-технологических и технологических специальностей/ В.В.Краснов. Саратов: Сарат.гос.техн. ун-т. 2018, 62 с.

16. Материально-техническое обеспечение

16.1. Лекционные, лабораторные и практические занятия проводятся в учебных лабораториях № 348 (площадь аудитории – 60 м2), № 353 (площадь аудитории – 60 м2), имеющих специальную мебель, мультимедийное оборудование, стенды для проведения лабораторных работ.

16.2. Приборы, используемые в лабораторном практикуме: осциллографы ОСУ-10В, С1-68; вольтметры В7-22А; ваттметры Д552; мультиметры АРРА-201N, ВР-11А; звуковые генераторы Г3-53, GAG810.

16.3. Техническое обеспечение лекционного курса, практических занятий: мультимедийная техника.

16.4. Выполнение самостоятельной работы студентов обеспечивается наличием учебной, справочной, периодически издаваемой литературы, электронной библиотеки ВУЗа, электронной информационной среды, электронно-библиотечной системы. Студенты могут воспользоваться компьютерами в библиотеке, в специально оборудованных залах (кафедра ЕМН). Компьютеры имеют лицензированное программное обеспечение.

Рабочую программу составил доцент кафедры ЕМН Краснов В.В. «___»______________/Краснов В.В./

Согласовано: зав. библиотекой ________________ (Дектярева И.В.)

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 201  ___ года, протокол № _________

Зав. кафедрой _______________/_____________/

Внесенные изменения утверждены на заседании

УМКС/УМКН

«_____»_________ 201 __ года, протокол № ____

Председатель УМКН ________/______________/