Энгельсский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра "Естественные и математические науки"

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине: Б. 1.3.11.1    « Технические средства и технологии контроля источников загрязнений»

20.03.01   "Техносферная безопасность"

Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Форма обучения - очная

курс – 4

семестр –  7

зачетных единиц – 4

часов в неделю – нет

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 32

коллоквиумы –нет

практические занятия – 32

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 80

зачет – 7 семестр

экзамен –  нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

Энгельс 2020

- Цели и задачи  освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Технические средства и технологии контроля источников загрязнений» является изучение спектра технических средств, используемых для мониторинга природной среды и специфики контроля различных источников загрязнения.

Задачами изучения дисциплины является овладение принципами и методами определения основных параметров загрязнений различной природы.

С дисциплиной тесно взаимосвязаны: химия, физика, математика, экологический мониторинг; оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

Дисциплина «Технические средства и технологии контроля источников загрязнений» базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и социальных дисциплин. Базовые дисциплины: Математика, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Мониторинг среды обитания.

Применение и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов при написании бакалаврских работ.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5);

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1. Знать: основные классы технических средств, используемых в целях экологического мониторинга, пределы и условия их применения.

3.2. Уметь:  подбирать, необходимое техническое средство, измерительный прибор или установку для решения контрольной задачи экологического мониторинга, провести несложные измерения и обработку полученных данных.

3.3. Владеть: техническими средствами для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | ##### Часы/ Из них в интерактивной форме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тические | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Основы физико-химического анализа объектов окружающей среды. |  | 4 | - | - | 4 | 15 |
| 2 |  | 2 | Приборы и методы для определения параметров естественного и техногенного излучений |  | 6 | - | - | 6 | 15 |
| 3 |  | 3 | Приборы и методы измерения физических загрязнений |  | 6 | - | - | 6 | 10 |
| 4 |  | 4 | Приборы и методы определения метеопараметров |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 5 |  | 5 | Приборы и методы анализа газов |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 6 |  | 6 | Приборы и методы анализа качества воды |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 7 |  | 7 | Приборы и методы анализа почв |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| Всего |  |  |  |  | 32 | - | - | 32 | 80 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | - 1,2 | Схема проведения физико-химического анализа объектов окружающей среды. Последовательность проведения исследований. Отбор проб объектов окружающей среды. Основные свойства средств измерений. Сведения о средствах измерений. Эталоны. Измерительные преобразователи. Измерительные приборы. Измерительные установки и системы. Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности измерений. | 1-3 |
| 2 | 6 | - 3-5 | Приборы и методы для определения параметров естественных и техногенных излучений. Общие сведения. Фотоэмиссионные приемники излучений. Фотоэлементы, фотоэлектронные умножители (ФЭУ), твердотельные приемники излучений. Контроль видимых, УФ, ИК излучений. Радиационные термоэлементы, радиационные колориметры, фотоэлектрические приемники, электронно-оптические преобразователи, тепловизоры люксметры-пульсметры, люксметры-яркомеры радиометр неселективный, дозиметры лазерного излучения. | 1-3 |
| 3 | 6 | - 6-8 | Приборы и методы измерения шума. Реверберационная камера. Шумомер. Методы измерения шумов (единицы измерений). Приборы и методы измерения вибрации. Техника измерения вибраций: акселерометры, пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. Голографический метод анализа вибраций. Приборы и методы измерения электрических, магнитных и электромагнитных полей. Единицы измерений. Магнитометры, электрометры, вольтметры, амперметры. Методы наблюдений и регистрации ионизирующих излучений. Газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера. Сцинциляционные счетчики. Камера Вильсона. | 1-3 |
| 4 | 4 | - 9,10 | Приборы для определения метеопараметров. Термометры. Психрометры. Анемометры. Автоматические метеостанции | 1-3 |
| 5 | 4 | - 11,12 | Приборы атмосферного мониторинга. Контактные и дистанционные измерения. Дифференциальные и интегральные измерения. Газоанализаторы как контактные приборы. Абсорбционный метод спектрального анализа газов. Пламенно-ионизационные газоанализаторы. Метод ультра-фиолетовой флуоресценции. Гравиметрический, хемилюми-нисцентный, хроматографический, электрохимический методы газового анализа . Оборудование для контроля токсичных выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания Дымомеры | 1-3 |
| 6 | 4 | - 13,14 | Приборы и методы измерения расхода, стока и уровня промышленных, хозяйственных и естественных стоков в открытых и закрытых водотоках (реках, озерах, каналах, прудах, водохранилищах, подземных водах). Приборы для анализа качества воды. рН-метр, иономер, кондуктометр. Многопараметрические приборы: Иономер-кондуктомер-кислородомер. Определитель токсичости Анализаторы нефтепродуктов. Кислородомеры | 1-3 |
| 7 | 4 | - 15,16 | Приборы и методы для анализа почв. Контроль структурных характеристик почв (метод почвенного монолита, комковый метод) и фракционного состава (гранулометрический анализ, гравиметрический метод). | 1-3 |

6. Содержание коллоквиумов (учебным планом не предусмотрено).

7. Перечень практических занятий

| - № - темы | - Всего - часов | - № - занятия | - Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | - Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - 4 | - 1,2 | Оборудование применяемое для отбора проб. Обработка результатов прямых измерений | - 4-6 |
| - 2 | - 6 | - 3-5 | Приборы для определения уровня освещенности рабочего места: с помощью люксметра и методом Ватт (для ламп накаливания) Приборы для измерения параметров световой среды: люксметр-пульсометр «АРГУС-07», люксметр-яркомер «АРГУС-12», радиометр неселективный «АРГУС-03» | - 4-6 |
| - 3 | - 6 | - 6-8 | Приборы измерения параметров электростатического, электромагнитного полей и шума. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | - 4-6 |
| - 4 | - 4 | - 9,10 | Приборы для определения метеопараметров | - 4-6 |
| - 5 | - 4 | - 11,12 | Технические средства при оценке загрязненности воздушной среды пылью, углекислым газом и диоксидом серы. Газоанализаторы Определение непредельных соединений в воздухе производственных помещений методом прямого потенциометрического титрования | - 4-6 |
| - 6 | - 4 | - 13,14 | Анализ нефтепродуктов в воде и почве: «НЕВОД», «АН-2», «ЛТН-1М», «ТЛ-1» | - 4-6 |
| - 7 | - 4 | - 15,16 | Методики изучения физико-химических характеристик почв | - 4-6 |

- Перечень лабораторных работ (учебным планом не предусмотрено).

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| - № - темы | - Всего - часов | - Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | - Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1-7 | 15 | Проработка конспектов лекций | - тетрадь |
|  | 15 | Подготовка к практическим работам | - 4-6 |
|  | 20 | Выполнение домашнего задания | - 1-6 |
|  | 10 | Проработка лекционных материалов по учебникам | - 1-6 |
|  | 10 | Вопросы для самостоятельного изучения | - 1-6 |
|  | 10 | Подготовка к зачету | - 1-6 |
|  | 80 |  |  |

- 10. Расчетно-графическая работа (учебным планом не предусмотрено).

- 11. Курсовая работа (учебным планом не предусмотрено).

- 12. Курсовой проект (учебным планом не предусмотрено).

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль качества обучения студентов осуществляется в устной и письменной формах, устный опрос.

Рубежный контроль проводится между модулями – тестирование.

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Технические средства и технология контроля загрязнений» включает: проработку конспекта лекций; подготовку к практическим работам; изучение материалов, выделенных для самостоятельной проработки; выполнение контрольного задания; проработку лекционных материалов по учебникам. В процессе самоподготовки следует ориентироваться на содержание разделов курса. Курс завершается  итоговым зачетом.

Вопросы для зачета

- Дать определение метрологии как науки. Ее цели и задачи.

- Дать определения понятий, необходимых в практике измерений: измерение, средство измерений, прямое измерение, косвенное измерение, совместные измерения.

- Средства измерений. Основные свойства средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности измерений.

- Измерительные приборы и измерительно-вычислительные комплексы.

- Особенности пробоотбора. Оборудование для пробоотбора и пробоподготовки.

- Видимые, ультрафиолетовые, инфракрасные излучения. Приемники (детекторы) видимых, УФ и ИК излучений.

- Приборы и методы для определения параметров естественных и техногенных излучений. Фотоэмисионные приемники излучений. Фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, твердотельные приемники излучений.

- Шумы. Приборы и методы измерения шума. Единицы измерений.

- Вибрации. Приборы и методы измерения вибраций. Единицы измерений.

- Магнитное и электромагнитное воздействие. Приборы и методы измерения магнитных и электромагнитных полей. Единицы измерений.

- Ионизирующее излучение. Приборы и методы измерения ионизирующего излучения. Единицы измерений.

- .Атмосферный мониторинг. Приборы атмосферного мониторинга

- Дистанционные и автоматические метеорологические станции. Лидарные системы контроля атмосферы.

- Основные загрязняющие атмосферу вещества. Контроль токсичных выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Газоанализаторы. Дымомеры.

- Лазерное зондирование атмосферы.

- Контроль качества природных и сточных  вод: рН-метры, иономеры, кондуктомеры.

- Фотоколориметрический метод анализа проб.

- Хроматографический метод анализа проб.

- Контроль структурных характеристик почвы  и фракционного состава.

- Химическое загрязнение почвы. Контроль физико-химических характеристик почв.

14. Образовательные технологии

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельно под руководством преподавателя. При проведении занятий применяются технические средства обучения, проводятся дискуссии, имитационные обучающие меры. Возможно по отдельным темам использование учебных кинофильмов, видео- и аудиоматериалов.

Активные формы занятий, умелое использование имеющихся на кафедре

комплектов средств обучения по дисциплине в сочетании со словесно-логическим способом информации позволяет эффективно, качественно и доступно провести любое семинарское занятие.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

15.1. Обязательные издания.

- Собгайда, Н.А Контрольно-измерительное оборудование для решения экологических задач. Методические указания к выполнению лабораторных работ  / Н.А.Собгайда, Е.Н. Лазарева Саратов. – 2010.-27 с. [20 шт.]

- Гарин, В. М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гарин В. М. - Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2013. - 328 с. - ISBN 5-89035-282-2: Б. ц. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks

- Николайкина, Н.Е. Промышленная экология: Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта: Учеб.пособие / Н.Е. Николайкина, Н.И. Николайкин, А.М. Матягина. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 239 с. [2 шт.]

## 15.2. Дополнительные издания

- Лазарева, Е.Н. Изучение метрологических характеристик средств измерений и методик обработки результатов измерений. Методические указания к лабораторным работам / Е.Н.Лазарева, Е.А. Данилова // Саратов. – 2012. - 15 с. [20 шт.]

- Собгайда, Н.А.  Потенциометрический метод анализа состояния окружающей среды. Методические указания  к выполнению лабораторных работ  / Н.А.Собгайда, Л.Н.Ольшанская // Саратов. – 2010. - 31 с. [20 шт.]

- Собгайда, Н.А. Экспресс-методы анализа источников загрязнения окружающей среды. Методические указания к выполнению лабораторных работ / Н.А.Собгайда, Г.А.Распопова // Саратов. – 2012. - 21 с. [20 шт.]

16. Материально-техническое обеспечение

- Гигрометры  ВИТ-1 и ВИТ-2

- Весы технические ВА-4М   №00062

- Весы лабораторные ВЛР-200

- Психрометр аспирационный  ИВ-4М

- Электрошкаф 2В-151

- Набор сит

- Весы: ВЛТК-500; ВЛК-500М; SCOUT SPU 202

- Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-02

- Баня БКЛ

- Микроскоп Полам Р-312

- Термометр «Замер-1»

- Видеопроектор BENQ MP 611

- Дистиллятор Д3-1-2

- Холодильник “Саратов” КШ-120

- Эл. плитка

- Посуда химическая

- Специализированные аудитории, предназначенные для чтения лекций с презентациями и проведения практических и лабораторных работ:

- аудитория со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий- 47,1 м2;

- аудитория для выполнения лабораторных работ- 34 м2;

Рабочая учебная программа по дисциплине Б. 1.3.11.1    «Технические средства и технологии контроля  источников загрязнений» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВПО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению 20.03.01 "Техносферная безопасность" Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Автор: _________________ /к.х.н., доцент Е.Н.Лазарева

Согласовано: зав. библиотекой ________________

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры протокол 
№11     от “   “       20    г. и признана соответствующей требованиям ФГОС  и учебного плана по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность" Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Зав. кафедрой ______________________ /

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность" протокол №   от     “  “      20   г. и признана соответствующей требованиям  ФГОС и учебного плана по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность"

Председатель УМКН______________________/