Энгельсский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра "Естественные и математические науки"

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине: Б. 1.3.11.1    « Технические средства и технологии контроля источников загрязнений»

20.03.01   "Техносферная безопасность"

Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Форма обучения - очная

курс – 4

семестр –  7

зачетных единиц – 4

часов в неделю – нет

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 32

коллоквиумы –нет

практические занятия – 32

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 80

зачет – 7 семестр

экзамен –  нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

Энгельс 2020

- Цели и задачи  освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Технические средства и технологии контроля источников загрязнений» является изучение спектра технических средств, используемых для мониторинга природной среды и специфики контроля различных источников загрязнения.

Задачами изучения дисциплины является овладение принципами и методами определения основных параметров загрязнений различной природы.

С дисциплиной тесно взаимосвязаны: химия, физика, математика, экологический мониторинг; оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

Дисциплина «Технические средства и технологии контроля источников загрязнений» базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и социальных дисциплин. Базовые дисциплины: Математика, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Мониторинг среды обитания.

Применение и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов при написании бакалаврских работ.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5);

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1. Знать: основные классы технических средств, используемых в целях экологического мониторинга, пределы и условия их применения.

3.2. Уметь:  подбирать, необходимое техническое средство, измерительный прибор или установку для решения контрольной задачи экологического мониторинга, провести несложные измерения и обработку полученных данных.

3.3. Владеть: техническими средствами для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | Часы/ Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тические | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 семестр |
| 1 |  | 1 | Основы физико-химического анализа объектов окружающей среды. |  | 4 | - | - | 4 | 15 |
| 2 |  | 2 | Приборы и методы для определения параметров естественного и техногенного излучений |  | 6 | - | - | 6 | 15 |
| 3 |  | 3 | Приборы и методы измерения физических загрязнений |  | 6 | - | - | 6 | 10 |
| 4 |  | 4 | Приборы и методы определения метеопараметров |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 5 |  | 5 | Приборы и методы анализа газов |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 6 |  | 6 | Приборы и методы анализа качества воды |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 7 |  | 7 | Приборы и методы анализа почв |  | 4 | - | - | 4 | 10 |
| Всего |  | 32 | - | - | 32 | 80 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 1,2 | Схема проведения физико-химического анализа объектов окружающей среды. Последовательность проведения исследований. Отбор проб объектов окружающей среды. Основные свойства средств измерений. Сведения о средствах измерений. Эталоны. Измерительные преобразователи. Измерительные приборы. Измерительные установки и системы. Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности измерений. | 1-3 |
| 2 | 6 | 3-5 | Приборы и методы для определения параметров естественных и техногенных излучений. Общие сведения. Фотоэмиссионные приемники излучений. Фотоэлементы, фотоэлектронные умножители (ФЭУ), твердотельные приемники излучений. Контроль видимых, УФ, ИК излучений. Радиационные термоэлементы, радиационные колориметры, фотоэлектрические приемники, электронно-оптические преобразователи, тепловизоры люксметры-пульсметры, люксметры-яркомеры радиометр неселективный, дозиметры лазерного излучения. | 1-3 |
| 3 | 6 | 6-8 | Приборы и методы измерения шума. Реверберационная камера. Шумомер. Методы измерения шумов (единицы измерений). Приборы и методы измерения вибрации. Техника измерения вибраций: акселерометры, пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. Голографический метод анализа вибраций. Приборы и методы измерения электрических, магнитных и электромагнитных полей. Единицы измерений. Магнитометры, электрометры, вольтметры, амперметры. Методы наблюдений и регистрации ионизирующих излучений. Газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера. Сцинциляционные счетчики. Камера Вильсона. | 1-3 |
| 4 | 4 | 9,10 | Приборы для определения метеопараметров. Термометры. Психрометры. Анемометры. Автоматические метеостанции | 1-3 |
| 5 | 4 | 11,12 | Приборы атмосферного мониторинга. Контактные и дистанционные измерения. Дифференциальные и интегральные измерения. Газоанализаторы как контактные приборы. Абсорбционный метод спектрального анализа газов. Пламенно-ионизационные газоанализаторы. Метод ультра-фиолетовой флуоресценции. Гравиметрический, хемилюми-нисцентный, хроматографический, электрохимический методы газового анализа . Оборудование для контроля токсичных выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания Дымомеры | 1-3 |
| 6 | 4 | 13,14 | Приборы и методы измерения расхода, стока и уровня промышленных, хозяйственных и естественных стоков в открытых и закрытых водотоках (реках, озерах, каналах, прудах, водохранилищах, подземных водах). Приборы для анализа качества воды. рН-метр, иономер, кондуктометр. Многопараметрические приборы: Иономер-кондуктомер-кислородомер. Определитель токсичости Анализаторы нефтепродуктов. Кислородомеры | 1-3 |
| 7 | 4 | 15,16 | Приборы и методы для анализа почв. Контроль структурных характеристик почв (метод почвенного монолита, комковый метод) и фракционного состава (гранулометрический анализ, гравиметрический метод). | 1-3 |

6. Содержание коллоквиумов (учебным планом не предусмотрено).

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | № занятия | Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 1,2 | Оборудование применяемое для отбора проб. Обработка результатов прямых измерений | 4-6 |
| 2 | 6 | 3-5 | Приборы для определения уровня освещенности рабочего места: с помощью люксметра и методом Ватт (для ламп накаливания) Приборы для измерения параметров световой среды: люксметр-пульсометр «АРГУС-07», люксметр-яркомер «АРГУС-12», радиометр неселективный «АРГУС-03» | 4-6 |
| 3 | 6 | 6-8 | Приборы измерения параметров электростатического, электромагнитного полей и шума. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | 4-6 |
| 4 | 4 | 9,10 | Приборы для определения метеопараметров | 4-6 |
| 5 | 4 | 11,12 | Технические средства при оценке загрязненности воздушной среды пылью, углекислым газом и диоксидом серы. Газоанализаторы Определение непредельных соединений в воздухе производственных помещений методом прямого потенциометрического титрования | 4-6 |
| 6 | 4 | 13,14 | Анализ нефтепродуктов в воде и почве: «НЕВОД», «АН-2», «ЛТН-1М», «ТЛ-1» | 4-6 |
| 7 | 4 | 15,16 | Методики изучения физико-химических характеристик почв | 4-6 |

- Перечень лабораторных работ (учебным планом не предусмотрено).

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| № темы | Всего часов | Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-7 | 15 | Проработка конспектов лекций | тетрадь |
|  | 15 | Подготовка к практическим работам | 4-6 |
|  | 20 | Выполнение домашнего задания | 1-6 |
|  | 10 | Проработка лекционных материалов по учебникам | 1-6 |
|  | 10 | Вопросы для самостоятельного изучения | 1-6 |
|  | 10 | Подготовка к зачету | 1-6 |
|  | 80 |  |  |

10. Расчетно-графическая работа (учебным планом не предусмотрено).

11. Курсовая работа (учебным планом не предусмотрено).

12. Курсовой проект (учебным планом не предусмотрено).

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль качества обучения студентов осуществляется в устной и письменной формах, устный опрос.

Рубежный контроль проводится между модулями – тестирование.

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Технические средства и технология контроля загрязнений» включает: проработку конспекта лекций; подготовку к практическим работам; изучение материалов, выделенных для самостоятельной проработки; выполнение контрольного задания; проработку лекционных материалов по учебникам. В процессе самоподготовки следует ориентироваться на содержание разделов курса. Курс завершается  итоговым зачетом.

Вопросы для зачета

- Дать определение метрологии как науки. Ее цели и задачи.

- Дать определения понятий, необходимых в практике измерений: измерение, средство измерений, прямое измерение, косвенное измерение, совместные измерения.

- Средства измерений. Основные свойства средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности измерений.

- Измерительные приборы и измерительно-вычислительные комплексы.

- Особенности пробоотбора. Оборудование для пробоотбора и пробоподготовки.

- Видимые, ультрафиолетовые, инфракрасные излучения. Приемники (детекторы) видимых, УФ и ИК излучений.

- Приборы и методы для определения параметров естественных и техногенных излучений. Фотоэмисионные приемники излучений. Фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, твердотельные приемники излучений.

- Шумы. Приборы и методы измерения шума. Единицы измерений.

- Вибрации. Приборы и методы измерения вибраций. Единицы измерений.

- Магнитное и электромагнитное воздействие. Приборы и методы измерения магнитных и электромагнитных полей. Единицы измерений.

- Ионизирующее излучение. Приборы и методы измерения ионизирующего излучения. Единицы измерений.

- .Атмосферный мониторинг. Приборы атмосферного мониторинга

- Дистанционные и автоматические метеорологические станции. Лидарные системы контроля атмосферы.

- Основные загрязняющие атмосферу вещества. Контроль токсичных выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Газоанализаторы. Дымомеры.

- Лазерное зондирование атмосферы.

- Контроль качества природных и сточных  вод: рН-метры, иономеры, кондуктомеры.

- Фотоколориметрический метод анализа проб.

- Хроматографический метод анализа проб.

- Контроль структурных характеристик почвы  и фракционного состава.

- Химическое загрязнение почвы. Контроль физико-химических характеристик почв.

14. Образовательные технологии

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельно под руководством преподавателя. При проведении занятий применяются технические средства обучения, проводятся дискуссии, имитационные обучающие меры. Возможно по отдельным темам использование учебных кинофильмов, видео- и аудиоматериалов.

Активные формы занятий, умелое использование имеющихся на кафедре

комплектов средств обучения по дисциплине в сочетании со словесно-логическим способом информации позволяет эффективно, качественно и доступно провести любое семинарское занятие.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

15.1. Обязательные издания.

- Собгайда, Н.А Контрольно-измерительное оборудование для решения экологических задач. Методические указания к выполнению лабораторных работ  / Н.А.Собгайда, Е.Н. Лазарева Саратов. – 2010.-27 с. [20 шт.]

- Гарин, В. М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гарин В. М. - Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2013. - 328 с. - ISBN 5-89035-282-2: Б. ц. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks

- Николайкина, Н.Е. Промышленная экология: Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта: Учеб.пособие / Н.Е. Николайкина, Н.И. Николайкин, А.М. Матягина. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 239 с. [2 шт.]

## 15.2. Дополнительные издания

- Лазарева, Е.Н. Изучение метрологических характеристик средств измерений и методик обработки результатов измерений. Методические указания к лабораторным работам / Е.Н.Лазарева, Е.А. Данилова // Саратов. – 2012. - 15 с. [20 шт.]

- Собгайда, Н.А.  Потенциометрический метод анализа состояния окружающей среды. Методические указания  к выполнению лабораторных работ  / Н.А.Собгайда, Л.Н.Ольшанская // Саратов. – 2010. - 31 с. [20 шт.]

- Собгайда, Н.А. Экспресс-методы анализа источников загрязнения окружающей среды. Методические указания к выполнению лабораторных работ / Н.А.Собгайда, Г.А.Распопова // Саратов. – 2012. - 21 с. [20 шт.]

16. Материально-техническое обеспечение

- Гигрометры  ВИТ-1 и ВИТ-2

- Весы технические ВА-4М   №00062

- Весы лабораторные ВЛР-200

- Психрометр аспирационный  ИВ-4М

- Электрошкаф 2В-151

- Набор сит

- Весы: ВЛТК-500; ВЛК-500М; SCOUT SPU 202

- Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-02

- Баня БКЛ

- Микроскоп Полам Р-312

- Термометр «Замер-1»

- Видеопроектор BENQ MP 611

- Дистиллятор Д3-1-2

- Холодильник “Саратов” КШ-120

- Эл. плитка

- Посуда химическая

- Специализированные аудитории, предназначенные для чтения лекций с презентациями и проведения практических и лабораторных работ:

- аудитория со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий- 47,1 м2;

- аудитория для выполнения лабораторных работ- 34 м2;

Рабочая учебная программа по дисциплине Б. 1.3.11.1    «Технические средства и технологии контроля  источников загрязнений» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВПО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению 20.03.01 "Техносферная безопасность" Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Автор: _________________ /к.х.н., доцент Е.Н.Лазарева

Согласовано: зав. библиотекой ________________

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры протокол 
№11     от “   “       20    г. и признана соответствующей требованиям ФГОС  и учебного плана по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность" Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда»

Зав. кафедрой ______________________ /

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность" протокол №   от     “  “      20   г. и признана соответствующей требованиям  ФГОС и учебного плана по направлению 20.03.01   "Техносферная безопасность"

Председатель УМКН______________________/