Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

- «Б.1.3.7.1 Основы инженерного строительства и сантехника»

«15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Профиль: «Машины и аппараты пищевых производств»

Форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 7

зачетных единиц – 4

часов в неделю – 4

всего часов – 144,

в том числе:

лекции – 32

практические занятия – 32

лабораторные занятия – не предусмотрены

самостоятельная работа – 80

зачет – не предусмотрен

экзамен – 7 семестр

РГР – не предусмотрена

курсовая работа – не предусмотрена

курсовой проект – не предусмотрен

Энгельс 2022

1. Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «Основы инженерного строительства и сантехника» реализует требования федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Целью преподавания дисциплины «Б.1.3.7.1 Основы инженерного строительства и сантехника» является формирование у студентов глубоких базовых знаний основ и особенностей проектирования предприятий пищевой промышленности в зависимости от их отраслевой принадлежности, вопросов организации производств с учетом условий промышленного проектирования предприятий, а также технико-экономическое обоснование проектирования.

Задачи дисциплины направлены на формирование у студентов системы научных, методологических и практических знаний, необходимых будущим специалистам при изучении студентами теоретических основ принципов и методов проектирования промышленных зданий и систем жизнеобеспечения пищевых предприятий; творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных законов и методов проведения научных исследований, с последующей обработкой и анализом результатов исследований; умения сочетать теорию с практикой, профессиональное мышление, чтобы будущий бакалавр смог переносить общие методы научной работы в работу по специальности; способности к самостоятельному мышлению и анализу технических и экономических вопросов возникающих в процессе проектирования предприятий пищевой промышленности, к самостоятельной творческой работе и умению применять теоретические знания и современные методы проектирования в решении практических задач.

- 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к блоку Б.1.3 Дисциплины по выбору. Указанная дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин Б.1.1.5 «Математика», Б.1.1.6 «Физика», Б.1.1.12 «Инженерная и компьютерная графика», Б.1.1.14 «Основы проектирования», Б.1.1.15 «Материаловедение».

Данная дисциплина является одной из основных дисциплин в подготовке бакалавров данного направления занимающаяся вопросами рационального проектирования предприятий пищевой промышленности, реконструкцией и техническим перевооружением действующих производств.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных законов физики, умения строить модели и решать конкретные задачи определенной степени сложности, владение целостной системой знаний, формирующей физическую картину окружающего мира и, в особенности процессов, проходящих при изготовлении пищевых продуктов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1);

3. способностью  разрабатывать рабочую, проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6).

Студент должен знать:

- состояние и перспективы развития пищевой промышленности и смежных отраслей;

- основы технологий пищевых производств;

- производственный процесс пищевых производств;

- технологические процессы подготовки производства;

- организационно–технологическую и транспортно-технологическую структуры пищевых производств;

- перспективные направления совершенствования проектирования технологических процессов с использованием ЭВМ.

Студент должен уметь:

- использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования пищевых производств;

- определять рациональную мощность производства, производить подбор продукции для изготовления в потоке, проектировать структуру потока и его планировочные решения в соответствии с современными достижениями науки, с применением математических методов и вычислительной техники;

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений.

Студент должен владеть:

- рациональными приемами поиска, хранения и использования научно–технической информации;

- теоретическими знаниями и практическими навыками перевооружения, реконструкции и проектирования предприятий пищевой промышленности;

- навыками проектирования технических средств и технологических процессов производства.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам

и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | ##### Часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабо-ра- тор-ные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2 | 1 | Архитектурно–строительное проектирование промышленных предприятий. | 12 | 4 | - | - | 4 | 4 |
|  | 3-4 | 2 | Классификация промышленных зданий. Техническое обслуживание и ремонт зданий. | 18 | 4 | - | - | 4 | 10 |
|  | 5-6 | 3 | Принципы построения генеральных планов промышленных предприятий. | 30 | 4 | - | - | 10 | 16 |
|  | 7-8 | 4 | Проектирование и эксплуатация основных частей зданий, бытовых и вспомогательных помещений. | 28 | 4 | - | - | 10 | 14 |
| 2 | 9-10 | 5 | Водоснабжение промышленных предприятий. | 15 | 4 | - | - | 1 | 10 |
|  | 11-12 | 6 | Проектирование систем канализации. | 13 | 4 | - | - | 1 | 8 |
|  | 13-14 | 7 | Отопление зданий промышленных предприятий. | 15 | 4 | - | - | 1 | 10 |
|  | 15-16 | 8 | Вентиляция и кондиционирование. | 13 | 4 | - | - | 1 | 8 |
| Всего: |  |  |  | 144 | 32 | - | - | 32 | 80 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учено-методиче-ское обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 1, 2 | Архитектурно–строительное проектирование промышленных предприятий. Основные положения и требования к проектированию промышленных предприятий. Технологические, технические, архитектурные, экономические требования к предприятиям пищевой промышленности. Модульная система и унификация в строительстве. | [ 1, 2, 6, 7] |
| 2 | 4 | 3, 4 | Классификация промышленных зданий. Техническое обслуживание и ремонт зданий. Здания классифицируются по этажности, конструкции стен, капитальности, долговечности, по назначению здания, по обогреву. Система периодического планового ремонта. | [ 1, 2, 6, 7] |
| 3 | 4 | 5, 6 | Принципы построения генеральных планов промышленных предприятий. Генеральный план промышленного предприятия. Учет климатических и природных данных. Определение господствующего направления ветра. Построение розы ветров. Проектирование инженерных коммуникаций, санитарных и противопожарных разрывов, транспортных путей. | [ 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14] |
| 4 | 4 | 7,8 | Проектирование и эксплуатация основных частей зданий, бытовых и вспомогательных помещений. Основания и фундаменты; стены и перегородки; окна, двери и ворота; покрытия зданий; междуэтажные перекрытия зданий; колонны, лестницы, лифты. Объемно – планировочное решение главного производственного корпуса. Проектирование бытовых помещений. | [ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15] |
| 5 | 4 | 9,10 | Водоснабжение промышленных предприятий. Классификация систем водоснабжения. Основные элементы систем водоснабжения. Устройство и оборудование наружных и внутренних водопроводных сетей. | [ 1, 4, 5, 7] |
| 6 | 4 | 11, 12 | Проектирование систем канализации. Назначение и классификация систем канализации. Системы внутренней канализации. Эксплуатация систем канализации. | [ 1, 5, 7] |
| 7 | 4 | 13, 14 | Отопление зданий промышленных предприятий. Тепловой режим зданий. Виды систем отопления. Тепловые сети. | [ 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15] |
| 8 | 4 | 15, 16 | Вентиляция и кондиционирование. Основные виды, назначение и классификация систем вентиляции. Кондиционирование воздуха. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования на предприятиях пищевой промышленности. | [ 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15] |

6. Содержание коллоквиумов

Коллоквиумы программой и учебным планом не предусмотрены.

7. Перечень практических занятий

| - № - темы | - Всего - часов | - № - занятия | - Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | - Учено-методиче-ское обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| 1,2 | 6 | - 1-3 | Расчет и проектирование основного производственного корпуса. Определение размеров и этажности главного производственного корпуса. | - [ 1, 2, 3, 7, 8] |
| 3 | 6 | - 4-6 | Основы построения генерального плана пищевого предприятия. | - [ 1, 2, 3, 7, 8, 9] |
| 4 | 4 | - 7, 8 | Расчет и размещение бытовых помещений. Расчет оконных проемов. Расчет лестниц. | - [ 1, 2, 3, 7, 8] |
| 4 | 6 | - 9-11 | План первого этажа главного производственного корпуса с указанием строительных осей и размерных линий; с размещением лестниц, лифтов, вентиляционных камер и бытовых помещений. | - [ 1, 2, 3, 7, 8] |
| 4 | 6 | - 12-14 | Поперечный разрез главного производственного корпуса, с указанием строительных осей, вертикальных и горизонтальных размеров. | - [ 1, 2, 3, 7, 8] |
| 5-8 | 4 | - 15, 16 | Нанесение на генеральный план предприятия линий инженерных сетей (водопровода, канализации, теплоснабжения). | - [ 1, 2, 3, 7, 8] |

- Перечень лабораторных работ

- Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

9. Задания для самостоятельной работы студентов

Текущая самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине «Основы инженерного строительства и сантехника», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по темам, вынесенным на самостоятельную проработку;

- подготовка к практическим занятиям и экзамену.

| - № - темы | - Всего - Часов | - Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | - Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - 4 | Нормативно – техническая документация строительства или реконструкции пищевых промышленных предприятий. | - [6, 7] |
| - 2 | - 10 | Типы зданий действующих промышленных предприятий пищевой промышленности. | - [1] |
| - 3 | - 16 | Изучение титульных списков, генеральных планов предприятий пищевой промышленности. | - [2, 3, 8, 9, 10] |
| - 4 | - 14 | Методика расчета основных производственных площадей, бытовых и вспомогательных помещений. Их планировочные решения. | - [1, 4] |
| - 5 | - 10 | Качество воды и способы ее очистки. | - [4, 5, 7] |
| - 6 | - 8 | Расчет канализационных сетей. | - [4, 5, 7] |
| - 7 | - 10 | Методика определения тепловых потерь отопления зданий промышленных предприятий. | - [1, 12, 13, 14, 15] |
| - 8 | - 8 | Оборудование, организация воздухообмена производственных помещений предприятий пищевой промышленности. | - [1, 12, 13, 14, 15] |

- 10. Расчетно-графическая работа

- Расчетно-графическая работа не предусмотрена учебным планом.

- 11. Курсовая работа

- Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.

- 12. Курсовой проект

- Курсовой проект ее предусмотрен учебным планом.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения дисциплины «Основы инженерного строительства и сантехника» должны быть сформированы общекультурная и профессиональные компетенции ОК-7 и ПК-1, ПК-6.

Уровни освоения компетенции

| Индекс ОК-7 | Формулировка: Способность к самоорганизации и самообразованию |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетворительный) | Знает: в общих чертах состояние и перспективы развития пищевой промышленности и смежных отраслей; основы технологий пищевых производств. Умеет: частично использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования пищевых производств. Владеет: с существенными пробелами рациональными приемами поиска, хранения и использования научно–технической информации. | Лекции, практические занятия | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись затруднения при ответе на дополнительные вопросы; не менее 60% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; не вполне законченные выводы в ответе на вопросы на экзамене |
| Продвинутый (хорошо) | Знает: состояние и перспективы развития пищевой промышленности и смежных отраслей; основы технологий пищевых производств. Умеет: использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования пищевых производств. Владеет: с отдельными пробелами рациональными приемами поиска, хранения и использования научно–технической информации. |  | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись небольшие неточности при ответе на дополнительные вопросы; не менее 75% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; имеются негрубые ошибки или неточности при ответе на вопросы на экзамене |
| Высокий (отлично) | Знает: состояние и перспективы развития пищевой промышленности и смежных отраслей; основы технологий пищевых производств. Умеет: использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования пищевых производств. Владеет: рациональными приемами поиска, хранения и использования научно–технической информации. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на экзамене |

| Индекс ПК-1 | Формулировка: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетворительный) | Знает: в общих чертах производственный процесс пищевых производств; технологические процессы подготовки производства. Умеет: частично определять рациональную мощность производства, производить подбор продукции для изготовления в потоке, проектировать структуру потока и его планировочные решения в соответствии с современными достижениями науки, с применением математических методов и вычислительной техники. Владеет: с существенными пробелами теоретическими знаниями и практическими навыками перевооружения, реконструкции и проектирования предприятий пищевой промышленности. | Лекции, практические занятия | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись затруднения при ответе на дополнительные вопросы; не менее 60% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; не вполне законченные выводы в ответе на вопросы на экзамене |
| Продвинутый (хорошо) | Знает: производственный процесс пищевых производств; технологические процессы подготовки производства. Умеет: определять рациональную мощность производства, производить подбор продукции для изготовления в потоке, проектировать структуру потока и его планировочные решения в соответствии с современными достижениями науки, с применением математических методов и вычислительной техники. Владеет: с отдельными пробелами теоретическими знаниями и практическими навыками перевооружения, реконструкции и проектирования предприятий пищевой промышленности. |  | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись небольшие неточности при ответе на дополнительные вопросы; не менее 75% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; имеются негрубые ошибки или неточности при ответе на вопросы на экзамене |
| Высокий (отлично) | Знает: производственный процесс пищевых производств; технологические процессы подготовки производства. Умеет: определять рациональную мощность производства, производить подбор продукции для изготовления в потоке, проектировать структуру потока и его планировочные решения в соответствии с современными достижениями науки, с применением математических методов и вычислительной техники. Владеет: теоретическими знаниями и практическими навыками перевооружения, реконструкции и проектирования предприятий пищевой промышленности. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на экзамене |

| Индекс ПК-6 | Формулировка: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетворительный) | Знает: в общих чертах организационно–технологическую и транспортно-технологическую структуры пищевых производств; перспективные направления совершенствования проектирования технологических процессов с использованием ЭВМ. Умеет: частично проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. Владеет: с существенными пробелами навыками проектирования технических средств и технологических процессов производства. | Лекции, практические занятия | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись затруднения при ответе на дополнительные вопросы; не менее 60% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; не вполне законченные выводы в ответе на вопросы на экзамене |
| Продвинутый (хорошо) | Знает: организационно–технологическую и транспортно-технологическую структуры пищевых производств; перспективные направления совершенствования проектирования технологических процессов с использованием ЭВМ. Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. Владеет: с отдельными пробелами навыками проектирования технических средств и технологических процессов производства. |  | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись небольшие неточности при ответе на дополнительные вопросы; не менее 75% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; имеются негрубые ошибки или неточности при ответе на вопросы на экзамене |
| Высокий (отлично) | Знает: организационно–технологическую и транспортно-технологическую структуры пищевых производств; перспективные направления совершенствования проектирования технологических процессов с использованием ЭВМ. Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. Владеет: навыками проектирования технических средств и технологических процессов производства. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на экзамене |

Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятий, отведенных на выполнение этой работы, отчета, включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и ответе на вопросы (защите) по теме работы. Шкала оценивания – «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она полностью и правильно выполнена, и при этом обучающимся показано свободное владение материалом по дисциплине. «Не зачтено» ставится в случае, если практическая работа выполнена неверно и/или не полностью, и она возвращается студенту на доработку, а затем вновь сдаётся на проверку преподавателю.

Самостоятельная работа считается успешно выполненной в случае предоставления отчета по каждой теме. Задание для отчета соответствует пункту 9 рабочей программы. Оценивание отчетов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если отчет оформлен в соответствии с критериями:

- правильность оформления отчета (титульная страница, оглавление и оформление источников);

- уровень раскрытия темы отчета / проработанность темы;

- структурированность материала;

- количество использованных литературных источников.

В случае если какой-либо из критериев не выполнен, отчет возвращается на доработку.

В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые задания, содержащие вопросы по изученному материалу. Оценивание тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». В качестве критериев оценивания используется количество правильных ответов. При ответе более чем, на 60 % вопросов выставляется «зачтено», в случае меньшего количества правильных ответов ставится «не зачтено».

К экзамену по дисциплине обучающиеся допускаются при:

- предоставлении и защите отчетов по всем практическим занятиям;

- успешном написании тестовых заданий.

Экзамен сдается по билетам, в которых представлено 2 теоретических вопроса из перечня «Вопросы для экзамена». Оценивание проводится по принципу «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

«Отлично» ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, использовании в ответе дополнительного материала, иллюстрировании теоретического положения практическим материалом. «Хорошо» ставится, если при ответе имеются негрубые ошибки или неточности. В случае затруднения в использовании практического материала и не вполне законченных выводов или обобщений в ответе, ставится оценка «удовлетворительно».

«Неудовлетворительно» ставится при схематичном неполном ответе и неумении оперировать специальными терминами или их незнании.

Вопросы для зачета

Зачет не предусмотрен учебным планом.

Вопросы для экзамена

- Стены и перегородки.

- Окна. Двери. Ворота.

- Назначение и классификация систем канализации.

- Основные принципы расчета бытовых помещений.

- Системы вентиляции и кондиционирования промышленных предприятий.

- Основные принципы расчета административных помещений.

- Покрытия зданий. Междуэтажные перекрытия зданий.

- Основные виды, назначение и классификация систем вентиляции.

- Основные принципы расчета производственной мощности предприятия.

- Лестницы. Колонны.

- Назначение и классификация систем отопления.

- Основные принципы расчета Лестниц.

- Объемно-планировочное решение главного производственного корпуса.

- Водяные системы отопления с естественной циркуляцией. Их достоинства и недостатки.

- Основные принципы компоновки административно-бытовых помещений.

- Устройство и оборудование наружных водопроводных сетей.

- Водяные системы отопления с насосной циркуляцией. Их достоинства и недостатки.

- Устройство и оборудование внутренних водопроводных сетей.

- Паровые системы отопления. Их достоинства и недостатки.

- Основные принципы расчета площади главного производственного корпуса.

- Системы внутренней канализации.

- Паровые системы отопления низкого и высокого давления.

- Основные стадии проведения предпроектных работ.

- Тепловые сети.

- Комбинированные системы отопления.

- Кондиционирование воздуха. Проектирование систем вентиляции и кондиционирование.

- Воздушные системы отопления.

- Основные принципы расчета окон.

- Система канализации промышленных предприятий.

- Основные этапы проектирования пищевых предприятий.

- Основные конструктивные элементы зданий и сооружений: Окна, Двери, Лестницы, Колонны.

- Классификация систем водоснабжения.

- Системы наружного водоснабжения промышленных предприятий.

- Водяные системы отопления.

- Основные принципы компоновки административно-бытовых помещений.

- Основные конструктивные элементы зданий: Стены, Перегородки, Перекрытия, Покрытия.

- Воздушные системы отопления.

- Основные этапы проектирования пищевых предприятий.

- Системы внутреннего водоснабжения промышленных предприятий.

- Объемно-планировочное решение главного производственного корпуса.

- Основные принципы расчета площади главного производственного корпуса.

- Тепловые сети.

- Системы вентиляции и кондиционирования промышленных предприятий.

- Системы внутреннего водоснабжения промышленных предприятий.

- Требования, предъявляемые к основным конструктивным элементам.

- Основные принципы расчета административных помещений.

- Стены. Колонны.

- Основные принципы расчета бытовых помещений.

- Классификация систем отопления. Водяные системы отопления.

- Классификация и назначение систем канализации промышленного предприятия.

- Основные принципы расчета окон.

Тестовые задания по дисциплине

Пример вопросов тестового задания.

1. При разработке типовых проектов предприятий основным фактором, определяющим решение здания является:

а) назначение предприятия;

б) технологический процесс;

в) вид вырабатываемого продукта;

г) архитектурные возможности;

д) нормы потребления планируемого к выпуску продукта.

2. В состав рабочих чертежей входят:

а) генеральный план предприятия;

б) планы этажей зданий;

в) чертежи фундаментов;

г) чертежи систем инженерного оборудования зданий;

д) фасады.

3.Какая производственная площадь и объем согласно санитарных норм должны приходиться на одного работающего в помещении:

а) 4,5 м2; 15 м3;

б) 5 м2; 14,5 м3;

в) 4,5 м2; 16 м3.

4. Модульная система в строительстве подразумевает что…

а) 1М=1000 мм;

б) 1М=100 мм;

в) 1М=10 мм;

г) 1М=1мм.

5. Промышленные здания классифицируются по:

а) конструкции колонн;

б) этажности;

в) конструкции крыши;

г) пожароопасности;

д) взрывоопасности.

6.В соответствии с системой периодического планового ремонта, установлено 3 вида осмотра зданий и сооружений:

а) общий;

б) плановый;

в) частичный;

г) внеочередной;

д) внеплановый.

7.Территория предприятия на генеральном плане проектируется по зонам:

а) предзаводская;

б) производственная;

в) подсобно-вспомогательная;

г) административная;

д) складская;

е) санитарно – техническая.

8.При проектировании генерального плана используются данные о:

а) направлении и силе ветра;

б) повторяемости господствующих ветров;

в) среднегодовой температуре;

г) количестве атмосферных осадков;

д) относительной влажности воздуха (по временам года).

9.В какие классы санитарно-защитной зоны не входят пищевые предприятия?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

10.Транспорт на предприятии подразделяется на:

а) внешний;

б) внутренний;

в) внутризаводской;

г) наружный.

14. Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В учебном процессе при изучении дисциплины используются следующие формы проведения занятий:

- лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств этих понятий и их взаимосвязей друг с другом;

- практические занятия с подробным изучением основных свойств понятий, изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах и практических задачах;

- индивидуальные и коллективные консультации с активным участием обучающихся по наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины;

- самостоятельная работа по выполнению заданий по основным разделам дисциплины.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мышалова, О.М. Основы проектирования: учебное пособие/ Мышалова О.М. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 199 c. — ISBN 978-5-89289-602-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61272.html

2. Евстигнеева, Т.Н. Проектирование предприятий пищевой и биотехнологической отраслей: учебно-методическое пособие / Евстигнеева Т.Н., Надточий Л.А. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67590.html

3. Радионова, И.Е. Проектирование предприятий отрасли: учебно-методическое пособие / Радионова И.Е. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. — 82 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67589.html

4. Буянов, О.Н. Тепло- и хладоснабжение предприятий пищевой промышленности: учебное пособие / Буянов О.Н. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. — 282 c. — ISBN 5-89289-412-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14392.html

5.  Голубева, Л.В. Проектирование предприятий отрасли. Технология молока и молочных продуктов. Лабораторный практикум. Часть 1: учебное пособие / Голубева Л.В., Ключникова Д.В. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-00032-308-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74017.html

6. Магомедов, Г.О. Проектирование предприятий по переработке растительного сырья (кондитерское производство) : учебное пособие / Магомедов Г.О., Олейникова А.Я., Плотникова И.В.. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-00032-259-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70817.html

7. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений: учебное пособие / Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е. — Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

8. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М., 1997. https://docs.cntd.ru

- СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. М., 1994. https://docs.cntd.ru

- СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. М., 2001. https://docs.cntd.ru

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М., 2002. https://docs.cntd.ru

- СНиП 31-03-2001. Производственные здания. М., 2001. https://docs.cntd.ru

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. М., 1997. https://docs.cntd.ru

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. М., 2003. https://docs.cntd.ru

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 2003. https://docs.cntd.ru

интернет-ресурсы

- http://www.foodprom.ru/ - журнал «Пищевая промышленность»;

- https://cyberleninka.ru/journal/n/tehnika-i-tehnologiya-pischevyh-proizvodstv?i=1081166 - научный журнал «Техника и технология пищевых производств»;

- http://processes.ihbt.ifmo.ru/ - научный журнал «Процессы и аппараты пищевых производств»;

- http://www.iprbooks.ru – электронная библиотечная система;

- http://elibrary.ru – научная электронная библиотека.

ИСТОЧНИКИ ИОС

http://techn.sstu.ru

16. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 12 столов, 24 стула; рабочее место преподавателя; доска для написания фломастером;  проектор BENQ 631, рулонный проекционный экран, ноутбук с подключением к сети с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), GoogleChrome.

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 10 столов, 20 стульев; рабочее место преподавателя; доска для написания мелом.

Рабочую программу составил   ______________/ М.Г. Шнайдер/

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

- Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 20 ___ года, протокол № ____

Зав. кафедрой _______________ /Н.Л. Левкина/

Внесенные изменения утверждены на заседании

УМКС/УМКН

«____»_________ 20___ года, протокол № ____

Председатель УМКН ___________ / Н.Л. Левкина /