Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Естественных и математических наук»

ФИЗИКА

Методические указания к

выполнению лабораторной работы

“ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА”

для студентов направлений

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»

09.03.04  «Программная инженерия»

15.03.02  «Технологические машины и оборудование»

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

18.03.01 «Химическая технология»

23.03.01 «Нефтегазовое дело»

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

очной и заочной формы обучения

Энгельс 2026

Изучение внешнего фотоэффекта

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Изучить внешний фотоэффект;

- Построить вольтамперную характеристику фотоэлемента;

- Экспериментально определить значение задерживающего потенциала;

- Определить красную границу фотоэффекта

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Устройство измерительное, объект исследования ФПК10.

# ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Внешним фотоэлектрическим эффектом (фотоэффектом) называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения.

Сущность этого явления объясняется квантовой теорией излучения. Согласно Эйнштейну, свет не только излучается, но и распространяется в пространстве и поглощается веществом в виде отдельных порций энергии – квантов электромагнитного излучения – фотонов. Для монохроматического излучения с частотой ν все фотоны обладают одинаковой энергией:

ε=hν

где 	h – постоянная Планка.

С квантовой точки зрения при падении света на поверхность металла происходит столкновение фотона с электроном металла. Энергия фотона передается электрону и фотон прекращает существование. Эта энергия идет на то, чтобы вырвать электрон из металла и сообщить электрону кинетическую энергию. Энергетический баланс этого взаимодействия для фотоэлектронов (в соответствии с законом сохранения энергии) описывается уравнением Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:

hν=A+mvmax22  (1)

где

А – работа выхода электрона из металла – минимальное значение энергии, для выбивания электрона из металла;

mvmax22 – максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из металла;

m – масса электрона.

Уравнение (1) позволяет объяснить все основные законы внешнего фотоэффекта:

- Закон Столетова: Число фотоэлектронов, вылетающих в единицу времени с поверхности при фиксированной частоте света, пропорционально интенсивности света (сила фототока насыщения пропорциональна освещенности катода).

- Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности.

- Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта,

т.е. минимальная частота света, при которой еще возможен внешний фотоэффект (ν0 зависит от химической природы вещества и состояния поверхности).

Для изучения фотоэффекта обычно используют устройство, принципиальная схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Опыт Столетова

Вакуумная трубка содержит катод К из исследуемого металла и анод А. Напряжение между К и А регулируется потенциометром R и измеряется вольтметром V. Две батареи Б1 и Б2, включенные «навстречу друг другу», позволяют изменять с помощью R не только абсолютную величину, но и знак U (ускоряющее и задерживающее напряжения). Фототок измеряется микроамперметром и возникает при освещении катода монохроматическим светом через кварцевое окошко трубки.

На рис.2 приведены кривые зависимости силы фототока I от напряжения U (вольтамперные характеристики фотоэффекта), соответствующие двум различным освещенностям катода Е1 и Е2. Частота света в обоих случаях одинакова.

Существование фототока в области отрицательных напряжений от 0 до –U0 свидетельствует о том, что фотоэлектроны, выбитые из катода, обладают начальной кинетической энергией. За счет уменьшения этой энергии электроны могут совершать работу против сил задерживающего электрического поля и достигать анода.

Рис. 2. Вольтамперная характеристика фотоэффекта

Для того чтобы I стало равно 0, необходимо приложить задерживающее напряжение U0 (задерживающий потенциал). На графике задерживающее напряжение откладывается со знаком “минус”. При U= U0 ни один электрон не может преодолеть задерживающее поле и достичь анода. Очевидно, что

mvmax22=eU0    (2),

где 	e  и  m – заряд и масса электрона.

И так, при задерживающем напряжении U0 (или менее) фототок  I=0 .  Измерив экспериментально U0, можно определить максимальные значения скорости и энергии фотоэлектронов.

При возрастании U фототок постепенно растет и достигает насыщения Iнасыщ , т.е. все электроны, выбитые из катода, достигают анода.

## МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для проведения лабораторной работы используется установка ФПК-10 (рис. 3). Установка позволяет исследовать вольтамперные характеристики в широком интервале освещенностей. Пределы измерения анодного напряжения в прямом режиме 0 - 5 В, в обратном – 0- 2,5 В. Пределы измерения фототока от 0 до 9,99 мкА.

Установка состоит из объекта исследования и измерительного устройства, выполненных в виде конструктивно законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и соединенных между собой кабелем.

Объект исследования конструктивно выполнен в виде сборного корпуса, в котором установлены осветитель (ртутная лампа) с источником питания, блок интерференционных светофильтров 1-4 и устройства регулировки освещенности. Положение «0» блока светофильтров соответствует положению света без светофильтров, а положение «5» – перекрывает лампу и используется для установки нуля. К корпусу с помощью кронштейна прикреплен усилитель фототока, на верхнюю крышку которого устанавливаются сменные фотоприемники с фотоэлементами Ф-8 и Ф-25. При установке фотоприемников их приемное окно совмещают с выходным окном осветителя и закрывают при помощи бленды.

На передней панели объекта исследования находится сетевой выключатель с индикатором включения сети. На задней панели объекта исследования расположены клемма заземления, держатели предохранителей и сетевой шнур с вилкой. На боковой стенке расположено выходное окно осветителя и устройства для смены интерференционных светофильтров регулировки освещенности. На боковых поверхностях усилителя фототока расположены соединительный шнур с разъемом для подключения объекта исследования к измерительному устройству и регуляторы баланса усилителя ГРУБО и ТОЧНО.

рис. 3 Установка ФПК-10

Устройство измерительное выполнено в виде конструктивно законченного изделия. В нем применена однокристальная микро-ЭВМ с соответствующими дополнительными устройствами, позволяющими производить измерения тока фотоэлемента, установленного в объекте исследования, устанавливать и измерять питающее напряжение на фотоэлементе, а также осуществлять функции управления установкой (установка режимов прямого или обратного измерения и т. п.).

На передней панели измерительного устройства размещены следующие органы управления и индикации: кнопка ПРЯМАЯ-ОБРАТНАЯ с соответствующими индикаторами – предназначена для включения прямого и обратного режимов измерения; кнопки «+», «-» и СБРОС – предназначены для регулировки напряжения на фотоэлементе и его сброса в ноль; индикаторы В и мкА – предназначены для индикации значений величин напряжения на фотоэлементе и фототока в процессе работы.

На задней панели измерительного устройства расположены выключатель СЕТЬ, клемма заземления, держатели предохранителей (закрыты предохранительной скобой), сетевой шнур с вилкой и разъем для подключения объекта исследования.

Измерительное устройство при помощи сетевого шнура подключается к сети 220 В, 50 Гц.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1. Включить приборы в сеть.

1.2.  Установить в положение «5» блок светофильтров и регуляторами баланса усилителя «грубо» и «точно» отрегулировать показания вольтметра и микроамперметра до нуля.

1.3.  Дать лампе осветителя прогреться в течение 5 минут.

1.4.  Установить светофильтр 1 (λ= 407 нм).

1.5.  Снять вольтамперную характеристику при максимальной освещенности (крайнее положение кольца устройства регулировки освещенности при его повороте по часовой стрелке) для прямого напряжения, данные занести в таб. 1.

Таблица 1

| u, В | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6.  Нажать кнопку «сброс» и установить обратное напряжение.

1.7.  Определить запирающее напряжение U0 (когда ток станет равным нулю).

1.8.  Снять вольтамперную характеристику при максимальной освещенности для обратного напряжения, данные занести в табл. 2.

Таблица 2

| u, В | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.9.  Проделать пункты 1.5–1.8 для минимальной освещенности (крайнее положение кольца устройства регулировки освещенности при его повороте против часовой стрелки).

1.10.  Построить графики зависимости I=f(U) для максимальной и минимальной освещенностей.

1.11.  Установить светофильтр 4.

1.12.  Проделать пункты 1.5–1.7 и 1.9–1.10 для светофильтра 4
(λ= 578 нм).

1.13.  Сравнить для светофильтров 1 и 4 токи насыщения при U = 5 В.

1.14.  Определить кинетическую энергию фотоэлектрона для 1 светофильтра по формуле T=eU0, где е – заряд электрона, U0 – запирающее напряжение.

1.15.  Определить максимальную скорость фотоэлектрона для 1 светофильтра по формуле vmax=2eU0m , где m – масса электрона.

1.16.  Определить работу выхода фотоэлектрона из металла для 1 светофильтра по формуле A=hcλ-eU0, где h – постоянная Планка, C- скорость света в вакууме, λ – длина волны.

1.17.  Определить красную границу фотоэффекта по формуле ν0=Ah .

Примечания:

1. Длины волн пропускания интерференционных светофильтров: 407 нм (1), 435 нм (2), 546 нм (3), 578 нм (4). В скобках указаны номера светофильтров, указанные на установке.

2. Знак «минус» при обратном режиме измерения не индицируется.

3. Режим работы установки прерывистый – через каждые 45 минут работы делается перерыв на 15-20 минут.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой фотоэффект называется внешним? Основные законы внешнего фотоэффекта.

2. Объяснить законы фотоэффекта с точки зрения квантовой теории.

3. Можно ли объяснить фотоэффект с точки зрения классической электродинамики?

4. Назвать типы фотоэлементов.

5. Дать определения светового потока, освещенности, силы света. Сформулировать законы освещенности.

6. Что такое вторичная электронная эмиссия? Конструкция фотоэлектронных умножителей.

## ЛИТЕРАТУРА

И.А. Коростелева Т.К. Толкунова “ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА” Хабаровск Издательство ДВГУПС 2009.